ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ B΄ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Διδάσκων: Ιωάννης Καλόμοιρος

Θέμα 1ο

Α) Να περιγράψετε τα μέρη ενός ψηφιακού συστήματος μετρήσεων.

Β) Τι γνωρίζετε για τις κάρτες DAQ εργαστηριακών εφαρμογών. Να αναφέρετε μερικά γενικά χαρακτηριστικά τους.

Θέμα 2ο

Α) Τι είναι τα θερμίστορ και τι τα ολοκληρωμένα αισθητήρια θερμοκρασίας. Να συγκρίνετε τα χαρακτηριστικά τους.

Β)Αναφέρετε τα βασικά χαρακτηριστικά των αισθητηρίων. Να εξηγήσετε αναλυτικά τι είναι η γραμμικότητα ενός αισθητηρίου.

Θέμα 3ο

Α) Ένα κύκλωμα A/D 10 bits παράγει στην έξοδο τον δυαδικό κώδικα 1101111010. Αν η τάση αναφοράς (Vref) είναι 2.5V να υπολογίσετε την τάση εισόδου.

Β) Πως πρέπει να οδηγήσουμε την έξοδο του παραπάνω A/D στην είσοδο ενός DAC 8 bits, ώστε να πάρουμε στην έξοδο του DAC το μεγαλύτερο μέρος της αρχικής αναλογικής τάσης (σχεδιάστε). Αν η τάση αναφοράς του DAC είναι 5V, πόση θα είναι η έξοδος του DAC.

Θέμα 4ο

Α) Να σχεδιάσετε το διάγραμμα βαθμίδων ενός μετατροπέα αναλογικού σήματος σε ψηφιακό, με μετρητή και δικτύωμα κλίμακας. Να εξηγήσετε τη λειτουργία του.

Β) Να περιγράψετε τις λογικές στάθμες που προβλέπει το πρωτόκολλο RS232. Τι γνωρίζετε για την ασύγχρονη σειριακή επικοινωνία.

Τετάρτη 20.2.2008

# Text boxes

LSB

MSB

Vref =5V

DAC

0808

ADC

Vref =2.5V

Έξοδος DAC

Έξοδος A/D

Vin=?